ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку термостата охлаждающего Lauda  Proline RP890

- Заказчик

Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов «Прометей»

2. Условия поставки

2.1. Товар поставляется одной партией в полном объеме в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения  договора и регистрации его Заказчиком в журнале регистрации договоров.

2.2. Поставщик производит доставку Товара, а также выгрузку Товара в соответствии с Техническим заданием непосредственно Заказчику по адресу: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 49.

2.3. Доставка Товара, погрузо-разгрузочные работы при доставке Товара, а так же монтаж, пуско-наладочные работы и обучение персонала осуществляются силами и за счет средств Поставщика без дополнительной оплаты.

2.4. Заказчик осуществляет расчеты с Поставщиком по безналичному расчету в рублях, в следующем порядке: Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания договора Сторонами перечисляет на расчетный счет поставщика 30 % - ную предоплату по договору на основании выставленного Поставщиком счета.

Оставшуюся сумму Заказчик выплачивает  Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта ввода в эксплуатацию Товара, на основании выставленного Поставщиком счета при наличии сертификатов соответствия Товара и иных необходимых документов, предусмотренных действующим законодательством.

2.5. Поставщик обязан известить Заказчика по телефону или факсу об отправке Товара в адреса Заказчика не позднее, чем за 1 (один) рабочий день.

2.6. Срок предоставления гарантийного обслуживания составляет _________________ месяцев сверх гарантийного срока, установленного производителем Товара, с момента ввода в эксплуатацию Товара.

3. Технические требования

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термостат охлаждающий Lauda Proline RP890 | 1. Комплектность: 1.1. Камера – автоматическая система циркуляционного типа для охлаждения/нагрева образцов для испытаний на ударную вязкость. 1.2. Микропроцессорная система установки и отображения заданных параметров температуры. 1.3. Двухкаскадный компрессор. 1.4. Система принудительной циркуляции жидкостного теплоносителя. 1.5. Корзина для образцов. 2. Технические характеристики: 2.1.Система охлаждения – жидкостная с теплоносителем этанол. 2.2. Температурный диапазон (-90 ( +200) ОС. 2.3. Допустимое отклонение во всем диапазоне рабочих температур ( 1ОС. 2.4. Неравномерность распределения температур по объему ( 1ОС. 2.5. Компактность исполнения: оптимальный объем рабочей камеры 8л. 2.6. Возможность управления с ПК. 2.7. Устройство защиты от перегрева. 2.8. Вес: не более 100 кг, колесное исполнение. | шт | 1 |

4. Требования к качеству и безопасности Товара.

4.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, а также Товар должен иметь необходимые сертификаты соответствия, качества, безопасности и т.п.

4.2. Весь поставляемый Товар по качеству должен соответствовать всем требованиям и характеристикам, изложенным в настоящем Техническом задании, быть годным, допущенным к применению в Российской Федерации и подтверждается сертификатом об утверждении типа средства измерения (выданный Госстандартом России) и иметь международный сертификат типа ИСО 9001, инструкция по эксплуатации на русском языке.

4.3. Весь поставляемый Товар должен быть новым, то есть не бывшем в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

4.4. Поставщик гарантирует:

- надлежащее качество поставляемого Товара, соответствие его техническим условиям, обеспеченность сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими качество.

5. Требования к упаковке Товара

5.1. Товар должен быть упакован, обычным для такого Товара способом, обеспечивающим сохранность Товара при обычных условиях хранения и транспортировке.

Разработчик:

Начальник сектора									Н.В. Лебедева